Hunter Douglas®

Specificaties


SPECIFICATIES LUXALON® 84R SYSTEEM 

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING
Leveren en monteren van het Luxalon® 84R-systeem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products. 

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM
Het systeem bestaat uit lineaire panelen met afgeronde hoeken die worden bevestigd op een instelbaar afhangsysteem. Dit maakt het mogelijk alle afzonderlijke panelen met de hand te verwijderen. Het systeem heeft open voegen tussen de panelen. De voegen kunnen desgewenst gesloten worden door er gelijk liggende voegprofielen in te klemmen. 

DEEL 2: PRODUCT
_________m2 Luxalon® 84R plafond,met een voeg van 16 mm, bestaande uit: 

2.1 PANELEN
De panelen zijn 84 mm breed, 16 mm diep en worden gerolvormd uit een 0,5 mm dikke gemoffelde aluminium band. De panelen worden geleverd in een ongeperforeerde of geperforeerde versie, met of zonder akoestisch vlies. 

VOEGLIJSTEN

· Gelijk liggende voegprofielen, breedte 16mm,vervaardigd uit 0,3 mm dik aluminium 

· Gelijk liggende voegprofielen met ventilatieopeningen van 3 x 7 mm, breedte 16 mm, vervaardigd uit 0,3 mm dik aluminium. Geperforeerde, verzonken voeglijsten kunnen worden gebruikt om een geventileerd plafond te realiseren.



De panelen worden gemaakt van een vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN-AW-5050 of een daarmee overeenkomende legering (conform EN 1396 en ECCA). 

De panelen hebben een lengte van______mm (minimale lengte 1000 mm maximale lengte 7000 mm, en op aanvraag 250-1000 mm and > 7000 mm). De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels lengtekoppelingen. De voegprofielen worden gemaakt van een vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN-AW-5050 of een daarmee overeenkomende leering (conform En 1396 en ECCA). De voegprofielen zijn eenvoudig zonder extra gereedschap in de open voeg te klemmen. 

2.2 AFHANGING
Gerolvormde dragers van 0,5 mm dik staal of 0,95mm dik aluminium worden op een onderlinge afstand van ______ hart-op-hart bevestigd met behulp van instelbare afhangers op een onderlinge afstand van _________, eveneens hart-op-hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met drager-koppelstukken. De dragers zijn voorzien van uitstansingen om panelen in een standaard module van 100mm (er zijn niet-standaard dragers verkrijgbaar om een module tussen 93 en 150 mm te realiseren). 

PART 3: AANVULLEND SPECIFICATIES
 
3.1 RANDAFWERKING
· Clip-on U-kantlijst, 28,6 x 16 x 20 mm, made of 0,35 dik aluminium 

· L-kantlijst, 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium 

· L-kantlijst, 45x18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal of aluminium 

· W-kantlijst, 45x21x21x18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal of aluminium

3.2 PERFORATIES
De fabrikant levert Luxalon® 84R panelen met de volgende perforatiespecificaties: 

· Ø 1.0 mm, ∆ 2 mm doorlaat 23% 

· Ø 2.0 mm, ∆ 5 mm doorlaat 16%

Geperforeerde panelen hebben een nominale, ongeperforeerde rand aan de zijkant voor optimale vlakheid en stabiliteit: 

· 84R paneel, 1 mm geperforeerd, met een perforatievrije rand van 7 mm 

· 84R paneel, 2 mm geperforeerd, met een perforatievrije rand van 6 mm

3.3 AKOESTIEK
De fabrikant levert akoestisch vlies met een dikte van 0,2 mm dat in de fabriek aan de binnenzijde van de panelen is geplakt. Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde steenwoldekens worden geplaatst. 

3.4 AFWERKINGSLAAG
De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® 84R panelen code nr._________of er wordt een speciale kleur gemaakt. 

De deklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerking met een nominale dikte van circa 20 micrometer, die via een continu coil-coatingproces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd. 
3.5 INSTALLATIE
Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven. 


3/3
29/04/2015

