ACO ShowerDrain X 900 WTW douchegoot met wateraansluiting links inclusief rooster

|  |  | Afmetingen |  |  | artikelnr. | downloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 900 | 966 | 128 mm | 9010.74.00 |  |  |

ACO ShowerDrain X 900 WTW douchegoot met wateraansluiting rechts inclusief rooster

|  |  | Afmetingen |  |  | artikelnr. | downloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 900 | 966 | 128 mm | 9010.74.02 |  |  |

ACO ShowerDrain WTW douchegoot X 2.0 Aansluitspie Ø75 90° zonder rooster

|  |  | Afmetingen |  | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 866 | 180 mm | 9010.74.30 |  |  |

ACO ShowerDrain WTW douchegoot X 2.0 Aansluitspie Ø75 90° zonder rooster met dubbele spiraal

|  |  | Afmetingen |  | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 866 | 180 mm | 9010.74.31 |  |  |

ACO ShowerDrain X 800 WTW douchegoot met wateraansluiting links inclusief rooster voorzien van verdiepte dwarssleufjes

|  |  | Afmetingen |  | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 866 | 128 cm | 9010.79.11 |  |  |

ACO ShowerDrain X 800 WTW douchegoot met wateraansluiting rechts inclusief rooster

|  |  | Afmetingen |  | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2 | B |  |  |  |
|  |  | [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 866 | 128 mm | 9010.79.12 |  |  |

Designrooster Quadrato

|  |  | Afmetingen | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |
|  |  | 180 mm | 9010.74.32 |  |  |

Designrooster Tile

|  |  | Afmetingen | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |
|  |  | 180 mm | 9010.74.33 |  |  |

Designrooster Pixel

|  |  | Afmetingen | artikelnr. | ownloads | Onthouden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |
|  |  | 180 mm | 9010.74.34 |  |  |