Product ID: 1850

Artikel: WSA10364

30.36.xx-x	METALEN ROOSTERS

0.		METALEN LUCHTROOSTERS

Fabricaat: JAZO Zevenaar b.v.

Type: JAZO Edge Rooster

Brandwerendheid: Nee

Inbraakwerendheid: Nee

Geluidwerendheid: Nee

Afmeting (mm):

-	Breedte rooster: Min: 290 - Max: 2915

- 	Hoogte rooster: Min: 290 - Max: 2960

-	Dikte: 74

Kader: Zichtbaar (Flens)

Bevestiging: Voorzijde

Roostertype: Inbouw HS-42R

Netto-doorlaat: 42%

Bruto-doorlaat: Configureerbaar

Materiaal kozijn/kader: Aluminium (DIN755-9): EN-AW-6060-T66, hardheid F22

Materiaal rooster: Aluminium (DIN755-9): EN-AW-6060-T66, hardheid F22

Duurzaamheidsklasse: AR80 (80% gerecycled aluminium)

Oppervlaktebehandeling: Corrosieklasse C2, C3, C4, C5 volgens ISO 12944-2

Kleur: RAL kleur naar keuze

Insectengaas: Ja/Nee

RVS bevestigingsmiddelen

Certificering: KOMO, CE-keurmerk, VMRG-Keurmerk